

TIẾNG VIỆT
**CHƯƠNG TRÌNH NGOẠI KIỂM MIỄN DỊCH: RQ9130**

**XÁC NHẬN VỀ NHỮNG ĐẶC TÍNH MẪU VÀ NGÀY NHẬN**
Xin vui lòng xác nhận rằng bạn đã nhận đúng và đầy đủ số lượng mẫu, những mẫu đó được mô tả như phần “ĐẶC TÍNH” dưới đây. Xin vui lòng xác nhận không có lọ mẫu nào bị vỡ hoặc hư hỏng và thông báo ngay cho đại diện của hãng Randox tại địa phương của bạn nếu có sai lệch. Sau cùng, xin vui lòng đăng nhập vào www.riqas.net để xác nhận thời gian chính xác mà bạn đã nhận bộ mẫu này.

**ĐẶC TÍNH**
Một hộp bao gồm 6 lọ mẫu dạng đông khô, mỗi lọ 5 ml (6 x 5 ml). Các lọ được dán nhãn có đánh số.

**CHUẨN BỊ MẪU/LƯU TRỮ/ĐỘ BỀN CỦA MẪU**
Các mẫu được niêm phong dưới chân không. Mở lọ thật cẩn thận, tránh làm thất thoát nguyên liệu và sử dụng **pipet đã hiệu chuẩn** với thể tích 5 ml nước cất hai lần mới được đo chính xác ở **+20˚C đến +25˚C**. Đậy nút cao su, đóng lọ và để yên trong 30 phút, tránh ánh sáng trước khi sử dụng. Đảm bảo rằng các thành phần đông khô được hòa tan hoàn toàn bằng cách xoay nhẹ. Không lắc lọ. Phân tích mẫu trong vòng 2 ngày sau khi hoàn nguyên trong trường hợp không bị nhiễm vi khuẩn với các ngoại lệ sau.

ACTH và hormone tuyến cận giáp nên được phân tích ngay sau khi hoàn nguyên. Androstenedione và Thyroglobulin nên được xét nghiệm trong vòng 4 giờ sau khi pha. C-Peptide nên được phân tích trong vòng 1 ngày sau khi hoàn nguyên. Các mẫu nên được xử lý giống như các mẫu của bệnh nhân. Các mẫu nên được bảo quản ở 2 - 8°C khi không sử dụng.

**ĐỘ AN TOÀN**Huyết thanh người. Nó đã được kiểm tra nguồn gốc và phát hiện âm tính với HBsAg và kháng thể với HIV và HCV. Tuy nhiên, để bảo vệ hoàn toàn, nên xử lý huyết thanh cẩn thận như mẫu bệnh phẩm.

Chỉ sử dụng cho **IN VITRO**

**LƯU Ý QUAN TRỌNG:** Kết quả phân tích phải được gửi đến cho RIQAS trước 17:00 GMT ngày hạn chót gửi trả kết quả. Phòng xét nghiệm nên phân tích mẫu sớm trước ngày khuyến cáo phân tích mẫu nếu cần để đảm bảo thời gian gửi trả kết quả. Nếu trả kết quả bằng Fax, xin vui lòng gửi kết quả 3 ngày trước hạn cuối trả kết quả. Kết quả phân tích trễ sẽ không được chấp nhận sau hạn chót gửi trả kết quả của mẫu tiếp theo.


RANDOX Laboratories Ltd., 55 Diamond Road, Crumlin, County Antrim, BT29 4QY, United Kingdom.

Tel: +44 (0) 28 9442 2413 Fax: +44 (0) 28 9445 2912

Email: mail@riqas.com Website: www.randox.com Page 7/7