**CHƯƠNG TRÌNH NGOẠI KIỂM NƯỚC TIỂU: RQ9138**

**XÁC NHẬN VỀ NHỮNG ĐẶC TÍNH MẪU VÀ NGÀY NHẬN**

Xin vui lòng xác nhận rằng bạn đã nhận đúng và đầy đủ số lượng mẫu, những mẫu đó được mô tả như phần “ĐẶC TÍNH” dưới đây. Xin vui lòng xác nhận không có lọ mẫu nào bị vỡ hoặc hư hỏng và thông báo ngay cho đại diện của hãng Randox tại địa phương của bạn nếu có sai lệch. Sau cùng, xin vui lòng đăng nhập vào www.riqas.net để xác nhận thời gian chính xác mà bạn đã nhận bộ mẫu này.

**ĐẶC ĐIỂM**

Một hộp bao gồm 3 lọ mẫu dạng lỏng, thể tích mỗi lọ 12 ml (3 x 12 ml) được dán nhãn đánh số thứ tự.

**CHUẨN BỊ MẪU**

Không được lắc mẫu. Sau khi mở nắp, mẫu nên được phân tích trong vòng 2 ngày. Mẫu được xử lý và phân tích giống như mẫu bệnh nhân. Tuy nhiên, que thử từ các nhà cung cấp khác nhau không nên nhúng vào cùng một mẫu. Trong trường hợp này, trước khi phân tích mẫu nên chia nhỏ mẫu ra. Những mẫu này nên được bảo quản ở nhiệt độ 2-8°C khi chưa sử dụng.

**ĐỘ AN TOÀN**

Có khả năng độc hại về sinh học. Mẫu có nguồn gốc từ người và đều được kiểm tra âm tính với HIV-1, HIV-2,HCV,HbsAg theo phương pháp được FDA chứng nhận. Tuy nhiên để bảo đảm an toàn tuyệt đối nên mẫu này nên được xử lý như mẫu bệnh nhân để tránh lây nhiễm.

Mẫu có chứa 0.09% w/v Sodium Azdie. Không được uống, tránh tiếp xúc với da hay màng nhầy. Trong trường hợp mẫu tiếp xúc với da, rửa ngay vùng tiếp xúc bằng nhiều nước. Nếu tiếp xúc với mắt hoặc uống thì đến ngay cơ sở y tế để điều trị. Sodium Azdie phản ứng với ống nước bằng chỉ và đồng tạo hợp chất azides có khả năng gây nổ. Vì vậy khi thải bỏ cần xả với thật nhiều nước để tránh tạo hợp chất azdie. Các bề mặt kim loại hở cần được làm sạch bằng 10% sodium hydroxide.

Chỉ dùng cho phân tích trong ống nghiệm. Không được hút mẫu bằng miệng. Tuân thủ các khuyến cáo thông thường yêu cầu trong quy trình xử lý hóa chất phòng xét nghiệm.

**LƯU Ý QUAN TRỌNG:**

Kết quả phân tích phải được gửi đến cho RIQAS trước 17:00 giờ GMT vào ngày hạn chót gửi trả kết quả. Phòng xét nghiệm nên phân tích mẫu sớm trước ngày khuyến cáo phân tích mẫu nếu cần để đảm bảo thời gian gửi trả kết quả. Nếu trả kết quả bằng fax, xin vui lòng gửi kết quả 3 ngày trước hạn cuối trả kết quả. Kết quả phân tích trễ sẽ không được chấp nhận sau hạn chót gửi trả kết quả của mẫu tiếp theo.