

Chương trình Ngoại Kiểm AMMONIA và ETHANOL: **RQ9164**  
Xác nhận về đặc điểm của bộ Kit và ngày nhận  
Vui lòng xác nhận rằng số lượng mẫu chính xác đã có đủ và các mẫu mà quí khách hàng nhận được có đặc điểm nhận dạng như được chỉ ra ở phần Đặc Điểm  
dưới đây. Vui lòng xác nhận rằng không có lọ nào bị vỡ và thông báo tới Đại diện kinh doanh tại địa phương quí khách hàng ngay lập tức nếu có bất kỳ sự bất  
thường nào. Cuối cùng, vui lòng đăng nhập vào www.riqas.net để xác nhận ngày chính xác mà quí khách hàng nhận bộ Kit này.  
ĐẶC ĐIỂ M  
Hộp đựng 6 lọ chứa mẫu dạng lỏng, với kích cỡ (6x2 ml). Mỗi lọ được dán số thứ tự của mẫu  
CHUẨN BỊ  
Đảm bảo rằng những mẫu nhận được là đồng nhất bằng cách xoay nhẹ nhàng. Không được lắc lọ. Khi đã được mở nắp, mẫu nên được phân tích trong 2 ngày.  
Mẫu nên được xử lý giống với mẫu bệnh nhân. Mẫu phải được bảo quản từ at 2-8°C, Tránh đông khô mẫu hoặc nhiệt độ lớn hơn 30°C  
ĐỘ AN TOÀN  
Những mẫu này không chứa nguyên liệu người hay sinh học  
Chỉ dành cho In Vitro. Không được pipette bằng miệng. Tuân thủ qui tắc phòng ngừa thông thường được yêu cầu cho xử lý hóa chất phòng xét nghiệm  
\*CHÚ Ý QUAN TRỌNG: Kết quả chạy Ngoại Kiểm phải được nhận bởi RIQAS vào lúc 17:00 giờ GMT của hạn chót. Nếu không có đủ thời gian chạy vào ngày  
phân tích được khuyến cáo, chúng tôi khuyến nghị mẫu nên được phân tích sớm hơn để đảm bảo quí khách hàng gửi kết quả kịp thời. Nếu quí khách hàng gửi kết  
quả bằng fax, vui lòng chuyển kết quả trước hạn chót là 3 ngày làm việc. Kết quả gửi muộn sẽ không được chấp nhận sau hạn chót của mẫu kết tiếp.

  
RANDOX Laboratories Ltd., 55 Diamond Road, Crumlin, County Antrim, BT29 4QY, United Kingdom.

Tel: +44 (0) 28 9442 2413 Fax: +44 (0) 28 9445 2912

Email: mail@riqas.com Website: www.randox.com