

**CHƯƠNG TRÌNH NGOẠI KIỂM TRA BNP RQ9165**

Xin vui lòng xác nhận rằng bạn đã nhận đúng và đầy đủ số lượng mẫu, những mẫu đó được mô tả như phần “ĐẶC TÍNH” dưới đây. Xin vui lòng xác nhận không có lọ mẫu nào bị vỡ  
hoặc hư hỏng và thông báo ngay cho đại diện của hãng Randox tại địa phương của bạn nếu có sai lệch. Sau cùng, xin vui lòng đăng nhập vào www.riqas.net để xác nhận thời gian  
chính xác mà bạn đã nhận bộ mẫu này.

**CÁC ĐẶC TÍNH**

1 hộp gồm 6 lọ mẫu dạng lỏng, mỗi lọ 1 ml, được đánh số thứ tự từ 1-6 theo thứ tự mẫu phân tích.

Chú ý QUAN TRỌNG:

**CHUẨN BỊ MẪU**

Đảm bảo rằng các mẫu là đồng nhất bằng cách xoay nhẹ nhàng. Đừng lắc lọ. Sau khi mở các mẫu nên được phân tích trong vòng 2 ngày. Các mẫu nên được xử lý theo cách tương tự như mẫu bệnh nhân. Các mẫu nên được bảo quản ở 2 - 8 ° C khi không sử dụng.

**ĐỘ AN TOÀN**

Có khả năng độc hại về sinh học. Mẫu được lấy hoàn toàn từ người và đều được kiểm tra HIV-1, HIV-2, HCV, HbsAg theo phương pháp được FDA chứng nhận và đều cho kết quả âm tính. Tuy nhiên để bảo đảm an toàn tuyệt đối nên mẫu này nên được xử lý như mẫu bệnh nhân.

Chỉ dùng trong phân tích ống nghiệm. không được hút băng miệng. Tuân thủ các khuyến cáo thông thường yêu càu trong quy trình xử lý hóa chất phòng xét nghiệm.

  
RANDOX Laboratories Ltd., 55 Diamond Road, Crumlin, County Antrim, BT29 4QY, United Kingdom.

Tel: +44 (0) 28 9442 2413 Fax: +44 (0) 28 9445 2912

Email: mail@riqas.com Website: www.randox.com Page 7/7