

3 pracovné dni pred FINÁLNYM DÁTUMOM. Neskoré výsledky nebudú akceptované po finálnom dátume nasledujúcej vzorky.



TIẾNG VIỆT  
CHƯƠNG TRÌNH NGOẠI KIỂM DỊCH NÃO TỦY: RQ9168XÁC NHẬN VỀ ĐẶC ĐIỂM CỦA BỘ KIT VÀ NGÀY NHẬN MẪUXin hãy xác nhận đúng số lượng mẫu và bề mặt ngoài của mẫu giống như đặc điểm nêu phía dưới. Hãy xác nhận không có mẫu nào bị vỡ và thông báo cho đại diện  
phân phối ngay lập tức nếu xuất hiện dấu hiệu khác thường của mẫu. Cuối cùng, hãy đăng nhập vào www.riqas.net để xác nhận ngày bạn nhận được mẫu.  
ĐẶC ĐIỂMMỗi hộp gồm 6 lọ dạng lỏng, mỗi lọ 3 ml (6 x 3 ml) và được dán nhãn số theo thứ phân tích.  
CHUẨN BỊ MẪULàm cho các mẫu đồng nhất bằng các xoáy nhẹ nhàng. Không lắc mẫu. Khi mở nắp, mẫu nên được phân tích trong vòng 2 ngày. Mẫu được xử lý và  
phân tích giống mẫu bệnh nhân. Mẫu nên được bảo quản ở 2-8 oC khi chưa sử dụng.  
ĐỘ AN TOÀNCảnh báo: Khả năng có độc tính sinh học với nguồn vật liệuMẫu có nguồn gốc từ người và đều được kiểm tra không có phản ứng với kháng thể HIV (HIV 1 & HIV 2), HbsAg, HCV. Phương pháp kiểm tra được chấp nhận bởi  
tổ chức FDA. Tuy nhiên không có phương pháp kiểm tra nào có thể đảm bảo tuyệt đối sự âm tính của tác nhân truyền nhiễm. Để bảo đảm an toàn tuyệt đối, mẫu này  
và toàn bộ mẫu bệnh nhân phải được thao tác xử lý giống như mẫu truyền nhiễm.  
Chỉ dùng cho phân tích trong ống nghiệm. Không được hút mẫu bằng miệng. Tuân thủ các khuyến cáo thông thường yêu cầu trong quy trình xử lý hoá chất phòng xét  
nghiệm.  
LƯU Ý QUAN TRỌNG:Kết quả phân tích phải được gửi đến cho RIQAS trước 17:00 GMT ngày hạn chót gửi trả kết quả. Phòng xét nghiệm nên phân tích mẫu sớm trước ngày khuyến cáo  
phân tích mẫu nếu cần để đảm bảo thời gian gửi trả kết quả. Nếu trả kết quả bằng Fax, xin vui lòng gửi kết quả 3 ngày trước hạn cuối trả kết quả. Kết quả phân tích trễ  
sẽ không được chấp nhận sau hạn chót gửi trả kết quả của mẫu tiếp theo.



RANDOX Laboratories Ltd., 55 Diamond Road, Crumlin, Co. Antrim, United Kingdom, BT29 4QY

July 2018

RANDOX Laboratories Ltd., 55 Diamond Road, Crumlin, Co. Antrim, United Kingdom, BT29 4QY

Page 5/5