  **RQ9200**

  **RIQAS POC Glucose/Ketones (Monthly)**

**Tiếng Việt**

**RIQAS POINT OF CARE Glucose/Ketones (Monthly): RQ9200**

# XÁC NHẬN ĐẶC ĐIỂM CỦA BỘ SẢN PHẨM VÀ NGÀY NHẬN

Vui lòng xác nhận rằng có đúng số lượng mẫu và mẫu của bạn có hình thức như được chỉ ra trong phần ĐẶC ĐIỂM bên dưới. Vui lòng xác nhận rằng lọ không bị hỏng và thông báo ngay cho đại diện của hãng Randox tại địa phương của bạn nếu có vấn đề.

**ĐẶC ĐIỂM**

Một mẫu chứa 400 µl sẽ được cung cấp. Lọ sẽ được dán nhãn tên mẫu

# CHUẨN BỊ MẪU

# Các mẫu đã sẵn sàng để sử dụng. Mẫu được vận chuyển ở nhiệt độ phòng.

# Lăn ống qua lại trong 20-30 giây, thỉnh thoảng đảo ngược, ĐỪNG LẮC. Tránh để bọt khí lọt vào mẫu. Mẫu ổn định trong vòng 28 ngày. Sau khi mở, vui lòng phân tích mẫu trong vòng 2 ngày. Các mẫu phải được xử lý giống như mẫu bệnh phẩm. Mẫu có thể được bảo quản ở nhiệt độ 2 – 25℃ khi không sử dụng cho đến ngày hết hạn sử dụng của mẫu.

#

# ĐỘ AN TOÀN

Các mẫu được lấy từ nguồn hiến máu. Chỉ những khoản hiến tặng không phản ứng hoặc âm tính đối với các thông số dưới đây được lưu hành: Viêm gan B, HIV và Viên gan C, HIV-1 RNA và HCV RNA. Tuy nhiên, để bảo vệ an toàn, mẫu nên được xử lý như mẫu bệnh phẩm

Chỉ sừ dụng trong **IN VITRO**

**\*LƯU Ý QUAN TRỌNG:** Kết quả phải được nộp cho RIQAS trước **NGÀY CUỐI CÙNG**. Chúng tôi khuyên bạn nên phân tích mẫu để đảm bảo bạn đáp ứng thời hạn. Kết quả nộp trễ sẽ không được chấp nhận sau ngày cuối cùng.

**RIQAS POINT OF CARE Glucose / Ketones**

**TRẢ LẠI KẾT QUẢ**

**CHU KỲ 2024/25**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Vật mẫu**  | **Ngày vận chuyển mẫu**  | **Ngày nhận kết quả cuối cùng** |
| 05-05-24 | 29-04-24 | 29-05-24 |
| 05-06-24 | 27-05-24 | 26-06-24 |
| 05-07-24 | 24-06-24 | 24-07-24 |
| 05-08-24 | 29-07-24 | 28-08-24 |
| 05-09-24 | 26-08-24 | 29-09-24 |
| 05-10-24 | 30-09-24 | 07-11-24 |
| 05-11-24 | 28-10-24 | 27-11-24 |
| 05-12-24 | 25-11-24 | 25-12-24 |
| 05-01-25 | 30-12-24 | 29-01-25 |
| 05-02-25 | 27-01-25 | 26-02-25 |
| 05-03-25 | 24-02-25 | 26-03-25 |
| 05-04-25 | 31-03-25 | 30-04-25 |

Đây là ngày vận chuyển và trả lại tạm thời và có thể thay đổi. Mọi thay đổi sẽ được thông báo tới người tham gia.

Tháng 05/ 2023

RANDOX Laboratories Ltd., 55 Diamond Road, Crumlin, County Antrim, BT29 4QY, United Kingdom.

**Tel: +44 (0) 28 9445 4399**

**Email: riqaspoc@randox.co.uk Website**[**: qc.randox.com**](http://www.randox.com/) Page1/1